西罗园社区卫生服务中心

医疗设备维修保养服务项目招标需求

- 项目名称

- 北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心医疗设备维修保养服务项目

- 项目内容

- 为本中心提供各类医疗设备全周期维修维保服务，包含各科室设备的故障维修、定期巡检、计量校准、备件供应等内容。

- 三、中选企业资质要求

- （一）资质证明:营业执照

- （二）经验要求:业绩合同

- （三）服务能力:专业维修服务、应急与日常服务、项目管理能力。

- 四、服务要求

- （一）响应时间：

- 设备出现故障时，技术人员接到故障报修电话后应立即响应，确保专业工程师尽早到达现场进行设备维修。

- （二）质量标准：

- 设备维修后提供不少于3个月的质保期。

- （三）备件供应：

- 医疗设备常用备件需满足更换所需，必要时2小时内到达现场；精密设备维修须使用原厂备件。

- （四）驻场与值守：

- 工作时间配备不少于2名值守备班人员，国家法定节假日保证不少于1人一线人员在岗值守，如遇突发情况需及时到场处理。

- 五、投标文件要求

- （一）文件内容

- 1.投标函。

- 2.法定代表人身份证明书及授权委托书。

- 3.企业营业执照及相关资质证明文件复印件。

- （二）递交材料截止时间：

- 时间：2026 年  8 月 17日   17:00

- （逾期送达的投标文件将被拒绝）

- （三）纸质版投标文件（一式三份，正本一份，副本两份）须密封完好，在封口处加盖公章，递交至：西罗园社区卫生服务中心采购办公室。

- 六、联系方式

- 招标负责人：王老师

- 电      话：010-67226228

- 七、开启

- 地点：北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心会议室。

- 八、发布公告的媒介

- 本次公告在“北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心官方网站”上发布。

- 北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心

- 2026年   8  月    10  日